定安县人民医院

采购磁共振成像系统配件（冷头）项目

采购需求

1. 采购项目名称：定安县人民医院采购磁共振成像系统配件（冷头）项目
2. 设备名称：核磁共振系统
3. 设备品牌：GE ，型号1.5T Creator
4. 采购配件名称:冷头
5. 配件型号：RDE-412A4
6. 配件要求：全新原厂配件，质保时间：大于1年。
7. 采购预算金额：99000元。（包括：工程师费用、安装及调试等全部费用）